Ausschreibungstext Ansteuerelemente KDT                                        Version 2.4
Stand: 25.06.24
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Ansteuerung (Eventualposition)

GC 308 Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur Ansteuerung, Schutzart IP 54, mehrfarbige LED Rückmeldung

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50 x 50 mm

Ausführung:

(  ) schwarz 

(  ) weiß 

(  ) nirofarben 

(  ) außen   (  ) innen

Zubehör:

(  ) Deckeneinbausatz

(  ) Deckenbefestigungswinkel

(  ) außen: Wetterhaube


	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GC 302 Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur Ansteuerung, Schutzart IP 54

Abmessungen (BxHxT): 176 x 62 x 52 mm

Ausführung:

(  ) schwarz 

(  ) nach RAL

(  ) außen   (  ) innen

Zubehör:

(  ) Deckeneinbausatz

(  ) außen: Wetterhaube


	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Tastfunktion 

(  ) AP   (  ) UP



	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Rastfunktion für Feuerwehr 

(  ) UP



	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54), vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder aus Schließanlage sowie 1 Drucktaster mit Schlüsselsymbol zur Öffnung von innen. Die Anlage öffnet sich bei Kontaktgabe außen und innen einmalig aus verriegelter Stellung und verriegelt sich wiederum nach Schließlage des Flügels.



	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Sensorleiste, in schmaler filigraner Leiste, geprüft nach DIN 18650 / EN 16005, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches der Tür (pro Türflügel wird 1 Stück Sensorleiste benötigt)

Türflügelbreite:   ....... mm

 (  ) GC 338 Sensorleiste für Innen- und Außentüren und alle Bodenverhältnisse (z.B.

      Reinstreifenmatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und

      nasse Fliesen, Gitterroste)



	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Pflichtposition)

GEZE Selbstüberwachter doppelter 3D-Lichtvorhang zur Absicherung der Hauptschließkante nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP 54 

(  ) außen   (  ) innen


	1.7 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Absicherung (Eventualposition)
 
GC 339+ Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) nach RAL

( ) innen ( ) außen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die  Decke
( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren

         

	1.8 
	.........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Absicherung (Eventualposition)

GC 341 Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) innen ( ) außen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die  Decke


	
	

	1.9 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP

	1.10 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40

(  ) AP   (  ) UP


	1.11 
	.........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Bedienung (Eventualposition)

GEZE 2-Kanal-Programmschaltuhr mit 46 Speicherplätzen, Permanentschaltung manuell oder nach Datum/Ferienprogramm, Tages- und Wochenprogramm, automatische Sommerzeitumstellung, Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler, beleuchtetes Display, Sicherheit durch PIN-Codierung, textbasierte Menüführung auf großem Display mit zwei hochauflösenden Textzeilen, ohne Netzanschluss programmierbar

( ) für Verteiler-Einbau


Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com


